Название организации: ______________________________________________________________

Адрес :____________________________________________________________________________

Контактное лицо : ___________________________________Тел./Факс_______________________

Требуемые характеристики двигателя:                Количество двигателей                   шт.

Напряжение при соединении  ∆/Y _______ В           Режим работы _________________________

Частота питающий сети _______________Гц           Монтажное исполнение _________________

Мощность ___________________________кВт        Класс изоляции обмотки статора__________

Скорость вращения ________________об/мин         Степень защиты ________________________

Номинальный ток ____________________А             Высота оси вращения ___________________

КПД _____________ cos φ_________________         Материал корпуса ______________________

Кратность пускового тока ________________           Кратность пускового момента ____________

Условия окружающей среды :

Температура окружающей среды :  -______/+____°С  влажность ______%

Установка : внутренняя _________ наружная ________

Атмосфера : нормальная _________ коррозийная _____ взрывоопасная _____

Метод пуска :

Прямое включение                                          Переключение обмоток со  Y на ∆

Преобразователь частоты                                            Устройство плавного пуска

При управлении от преобразователя частоты :

Глубина регулирования скорости : ____________________________________________________

Охлаждение :                               самовентиляция              принудительная вентиляция

Датчик положения /скорости вала :      требуется                    не требуется

Взрывозащита :

Не требуется                                   EExe                     EExd/EExde                        Eexn

Дополнительные сведения :

Контроль температуры :  требуется                                     не требуется

Положение клеммнной коробки : сверху              справа                слева

Другие сведения :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________